**Výzva k podání cenové nabídky na realizaci díla**

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

sídlo: Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

IČO: 60109149

DIČ: CZ60109149

statutární orgán: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka Jičín

číslo účtu: 115-3016210217/0100

tel., fax: +420 493 544 811

e-mail: [vosjicin@vosjicin.cz](mailto:vosjicin@vosjicin.cz)

spisová značka: OR vedený KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045

Kontaktní osoba ve věci nabídky a ve věcech technických:

pan Michal Bartoš, investiční technik

tel.: +420 603 480 419

e-mail: [bartos@vosjicin.cz](mailto:bartos@vosjicin.cz)

tímto vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky)

**„****Jičín – Valdický přivaděč, oprava revizních šachet na kanalizaci“**

1. **Vymezení předmětu plnění**

Jedná se o provedení opravy revizních šachet na kanalizaci. Š 35 až Š 48 včetně.

Objednatel upozorňuje na ztížený přístup a příjezd na staveniště.

1. **Podrobný popis a další doplňující informace.**

**Provedení opravy revizní šachty komplet, podrobný popis položky:**

* výška terénu okolo šachty je vždy cca 50 cm pod poklopem (kouká konus)
* výkop, rozebrání stávající revizní šachty s odkopáním stávajícího šachtového dna cca 50 cm v šíři 40 cm, tak aby bylo možné zesílit (obetonovat, beton C25/30) stávající dno
* rozebraný beton bude naložen na vůz a odvezen
* odvoz a likvidace vybouraných materiálů včetně úhrady poplatků je součástí nabídkové ceny
* případné vyčerpání spodní vody kalovkou (příplatek) pro začištění spáry pro přibetonávku šachty (mimo kanál)
* příplatek za ztížený přístup k revizní šachtě - 4 ks (zvodnělý terén)
* příplatek za vyřezání náletů okolo šachty
* sanace monolitického dna
* u šachet č. 41,44,38, 35 nutná úprava kynety – sanace (čerpání splašků - příplatek)
* první skruž bude osazena do maltového lože (ergelit, superstop atd.) v dostatečné mocnosti
* vstupní komín šachet bude vyskládán z rovných železobetonových stokových skruží DN 1000, tl. 120 mm, osazeny ocelovými stupadly DIN 19555 s PE povlakem, výška skruží 1000, 500, 250 mm (vyskládání skruží dle zaměření s minimalizací počtu spojů), konus bude celý nad úrovní terénu
* k šachtě bude umístěn betonový sloupek pro označení místa
* pro těsnění - spojení šachtových dílů je nutné použít zn. **FORSHEDA F-116**
* následně bude nasazena kónická skruž
* okolo realizovaného těla šachty nutno dohutnit zásyp a urovnat terén
* poklop ozn. KBKR04 KASI, přikotvit ke konusu
* pro ocenění bude šachta měřena od vrchu poklopu po kynetu

**Upozorňujeme na tyto všeobecné položky, které jsou součástí předmětu plnění:**

* zajištění vyjádření správců sítí
* vytyčení sítí
* ztížený příjezd k šachtám přes polní a lesní cesty
* zajištění každého výkopu pevným oplocením výšky 1,80 m
* zajištění zvláštního užívání
* zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště
* fotodokumentace realizovaných prací

Při realizaci je nutné využívat pouze vyhrazené pozemky, zajistit pravidelný úklid staveniště a dotčených komunikací.

Objednatel požaduje při předání a převzetí dokončeného díla souhlasné stanovisko vlastníka dotčených pozemků – převzetí bez závad!

Při provádění činnosti je nutná účinná spolupráce zhotovitele s vlastníky dotčených pozemků.

Pro nepředvídatelné okolnosti zjištěné až v průběhu stavby byla stanovena finanční rezerva investora ve výši 100 000,- Kč. O použití této rezervy rozhoduje výhradně investor.

1. **Předmět (rozsah) a kvalita díla jsou definovány:**

* situací místa plnění a technickým popisem ve výzvě – příloha č. 1
* výkazem výměr, který je součástí výše uvedené dokumentace – příloha č. 2
* vzorovým krycím listem nabídky – příloha č. 3 výzvy
* smlouvou o dílo – příloha č. 4 výzvy
* příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy platnými v době provádění díla

Výzva včetně všech příloh je volně ke stažení na adrese [**www.vosjicin.cz**](http://www.vosjicin.cz), v sekci výběrová řízení.

1. **Termín a místo plnění**

Zahájení doby plnění: nejdříve od 19. května 2025

Ukončení doby plnění: nejpozději do 15. listopadu 2025

Závazná doba realizace: zhotovitel se zavazuje zrealizovat a dokončit předmět plnění v časovém úseku stanoveném v týdnech včetně předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Lhůta výstavby: v týdnech – navrhne zhotovitel

Místo plnění: Jičín - Libosad – viz situace

1. **Technická konzultace:**

**14.04.2025 v 9:00** hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: [bartos@vosjicin.cz](mailto:bartos@vosjicin.cz). V budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

1. **Doručení nabídek**

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **30.04.2025** do **10:00** hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 533 637), nejpozději **do 10:00 hodin dne 30.04.2025** Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

**" NABÍDKA – „Jičín – Valdický přivaděč, oprava revizních šachet na kanalizaci“ – NEOTVÍRAT "**

Nabídky dodané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

1. **Obchodní a Platební podmínky**

Cena díla bude zpracována dle poptávky investora, výkazu výměr a bude vyjádřena oceněním technických jednotek (agregovaných položek) jednotkovými cenami ve stejném členění položkového rozpočtu jako ve výkazu výměr. V ceně musí být obsaženy všechny práce, dodávky, služby, výkony a činnosti nutné ke zdárnému dokončení díla. Na později uplatňované vícepráce nebude brán zřetel. Uchazeč ocení všechny položky výkazu výměr, přičemž žádnou položku nelze ocenit nulou.

V ostatním viz příloha č. 3 výzvy – návrh smlouvy o dílo.

1. **Obsah nabídky**
2. **Základní údaje o uchazeči**
3. uchazeč vyplní a doloží krycí list – příloha č. 3 výzvy
4. doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
5. **Návrh smlouvy o dílo,**

který je přílohou výzvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku. V případě podpisu smlouvy zmocněncem, musí být originál příslušné plné moci součástí nabídky. Uchazeč je oprávněn měnit pouze tyto body:

* smluvní strany – části příslušející zhotoviteli
* cena za dílo – vyčíslení ceny za dílo bez DPH, DPH, cena díla celkem

1. **Způsob hodnocení nabídek**

Základním a jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

1. **Další podmínky**

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem smluvní vztah nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Pokud společnost toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči společnosti jakýkoliv nárok.

Variantní řešení nabídek není připuštěno.

Společnost si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách.

Uchazeč nemá nárok na náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů souvisejících se zpracováním či podáním nabídky podle této výzvy.

Společnost předložené nabídky uchazečům nevrací.

Společnost si vyhrazuje právo upravit rozsah realizovaných prací formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Uchazeč zajistí předmět plnění vlastními kapacitami.

1. **Požadavky na obsah zpracování a uspořádání nabídky**
2. Nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce a v souladu s formálními, technickými a smluvními požadavky zadavatele. Nabídka musí být podepsána uchazečem, statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).
3. Nabídka bude svázána a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou.

***Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:***

1. *obsah nabídky včetně prohlášení o počtu stránek,*
2. *řádně vyplněný krycí list nabídky poskytnutý zadavatelem s výzvou k podání nabídky,*
3. *doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,*
4. *oceněný položkový rozpočet*
5. *zadavatelem poskytnutý návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče*
6. *čestné prohlášení dle článku 9.3 této výzvy.*
7. Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení dále uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti, a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.
8. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona, respektive že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti a podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

1. **Přílohy**

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

* situací místa plnění a technickým popisem ve výzvě – příloha č. 1
* výkazem výměr, který je součástí výše uvedené dokumentace – příloha č. 2
* vzorovým krycím listem nabídky – příloha č. 3 výzvy
* smlouvou o dílo – příloha č. 4 výzvy

V Jičíně dne: 07.04.2025 Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.