**Výzva k podání cenové nabídky na realizaci díla**

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

sídlo: Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

IČO: 60109149

DIČ: CZ60109149

statutární orgán: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka Jičín

číslo účtu: 115-3016210217/0100

tel., fax: +420 493 544 811

e-mail: vosjicin@vosjicin.cz

spisová značka: OR vedený KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045

Kontaktní osoba ve věci nabídky a ve věcech technických:

 pan Michal Bartoš, investiční technik

tel.: +420 603 480 419

e-mail: bartos@vosjicin.cz

tímto vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky)

**„VODOJEM ZEBÍN – VYSTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY, KOLEKTORU A ARMATURNÍ KOMORY“**

1. **Vymezení předmětu plnění:**

Předmětem plnění je zhotovení stavebního díla „**VODOJEM ZEBÍN – VYSTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY, KOLEKTORU A ARMATURNÍ KOMORY**“ v armaturním prostoru VDJ „Zebín – nový“ (dále jen vodojem Zebín), a to formou dodávky na klíč na parcel číslo st. 2099/2 v katastrálním území Jičín.

Přístup na staveniště, které zahrnuje parcely č. st. 2099/2 a 2099/1, je sjezdem ze silnice II-286 (Jičín – Valdice) po účelové komunikaci délky cca 300 m.

Umístění a označení vodojemu viz výkres č. 2.1 Situace.

Předmětem díla je kompletní výměna stávajícího vystrojení armaturních prostor – armaturní šachty, kolektoru a armaturní komory. Po demontáži stávajících potrubních tras včetně armatur bude proveden úklid dotčených prostor. Následně bude pracoviště předáno k provedení sanací všech dotčených vnitřních prostor (subdodávka zajišťovaná samostatně investorem v termínu od 09. do 27.10.2024) tak, aby následně mohl zhotovitel pokračovat v předmětu plnění.

Vlastní elektrické připojení zajišťuje investor prostřednictvím firmy GDF. Součinnost při zprovoznění je předjednána s GDF tak, aby bylo možné namontované armatury včetně pohonů spustit.

Armatury pro plnění zakázky dodá investor – viz Soupis prací, dodávek a služeb.

Podrobný popis a další doplňující informace jsou uvedeny v textové a výkresové části Zadání stavby.

Upozorňujeme na tyto všeobecné položky, které jsou součástí předmětu plnění:

* + - *zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště*
		- *odvoz a likvidace vybouraných materiálů v souladu se zákonem o odpadech*
		- *demontáž stávajícího vystrojení včetně likvidace (potrubí, tvarovky, armatury, zábradlí, žebříky)*
		- *dodávka a montáž nového vystrojení, tlakové zkoušky, proplach a desinfekce → vodu pro proplachy a tlakové zkoušky poskytne provozovatel bezúplatně*
		- *předání stavby investorovi včetně příslušných listinných dokladů (zejména dokumentace skutečného provedení, protokoly o provedení příslušných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení zhotovitele o kompletnosti díla, …….)*

Pro vlastní realizaci je třeba využívat pouze vyhrazené pozemky v oplocení areálu vodojemu Zebín s uvedením pozemků do původního stavu!

Pracoviště (odkrytá armaturní šachta) vnitřních půdorysných rozměrů cca 2,60 x 2,90 m vlevo od zpevněné komunikace v průběhu provádění prací po celém svém obvodu zabezpečena pevným oplocením výšky 1,80 m.

Pro nepředvídatelné okolnosti zjištěné až v průběhu realizace byla stanovena finanční rezerva investora ve výši 100 000,- Kč. O použití této rezervy rozhoduje výhradně investor.

Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku realizace předmětu veřejné zakázky budou po dokončení montážních prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě poškození budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými.

Předmět (rozsah) a kvalita díla jsou definovány:

* + - *zadáním stavby (zjednodušená dokumentace zahrnující textovou a výkresovou část) – příloha č. 1*
* *soupisem prací, dodávek a služeb, který je součástí výše uvedené dokumentace – příloha č. 2*
* *smlouvou o dílo – příloha č. 3 této výzvy*
* *příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy platnými v době provádění díla*

Výzva včetně všech příloh je volně ke stažení na webových stránkách Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s., [www.vosjicin.cz](http://www.vosjicin.cz), sekci výběrová řízení.

1. **Termín a místo plnění**

Zahájení plnění: nejdříve od 04. září 2024

Přerušení prací (sanace dotčených prostor zajištěná investorem): od 09. - 27. října 2024

Ukončení plnění: nejpozději do 11. prosince 2024

Místo plnění: VDJ „Zebín – nový“, obec Valdice, kraj Královéhradecký

1. **Technická konzultace:**

Vzhledem k charakteru zakázky bude provedena technická konzultace. Na konzultaci je třeba předběžná registrace u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz. Technická konzultace se uskuteční ve středu dne 03.07.2024 se srazem uchazečů v 09:00 hodin u VDJ Zebín (50.4520867N, 15.3763639E).

1. **Doručení nabídek**

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději **do 10:00** hodin dne **17.07.2024.**

Místem pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději však **do 10:00 hodin dne 17.07.2024.** Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

**„NABÍDKA - „VODOJEM ZEBÍN – VYSTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY, KOLEKTORU A ARMATURNÍ KOMORY“ - NEOTVÍRAT!“**

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

1. **Obchodní a Platební podmínky**

Cena díla bude zpracována dle zadání stavby oceněním Soupisu prací, dodávek a služeb jednotkovými cenami v předepsaném členění. V ceně musí být obsaženy všechny práce, dodávky, služby, výkony a činnosti nutné ke zdárnému dokončení díla. Na později uplatňované vícepráce nebude brán zřetel. Uchazeč ocení všechny položky, přičemž žádnou položku nelze ocenit nulou.

V ostatním viz příloha č. 3 výzvy – návrh smlouvy o dílo.

1. **Obsah nabídky**

6.1 **Základní údaje o uchazeči:**

Uchazeč vyplní a doloží krycí list – příloha č. 4 výzvy.

6.2 **Návrh smlouvy o dílo,**

který je přílohou výzvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku. V případě podpisu smlouvy zmocněncem, musí být originál příslušné plné moci součástí nabídky. Uchazeč je oprávněn měnit pouze tyto body:

* + - *smluvní strany – části příslušející zhotoviteli*
		- *cena za dílo – vyčíslení ceny za dílo bez DPH, DPH, cena díla celkem*
1. **Způsob hodnocení nabídek**

Základním a jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

1. **Další podmínky**

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem smluvní vztah nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Pokud společnost toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči společnosti jakýkoliv nárok.

* + - *variantní řešení nabídek není připuštěno,*
		- *společnost si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách,*
		- *společnost předložené nabídky uchazečům nevrací,*
		- *náklady spojené se zpracováním nabídek společnost uchazečům nehradí,*

Uchazeč zajistí předmět plnění výhradně vlastními kapacitami.

Nabídku podává uchazeč bezplatně. Uchazeč nemá nárok na náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů souvisejících se zpracováním či podáním nabídky podle této výzvy.

1. **Požadavky na obsah zpracování a uspořádání nabídky**

9.1 Nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce a v souladu s formálními, technickými a smluvními požadavky zadavatele. Nabídka musí být podepsána uchazečem, statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).

9.2 Nabídka bude svázána a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou.

***Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:***

1. ***obsah nabídky včetně prohlášení o počtu stránek,***
2. ***řádně vyplněný krycí list nabídky poskytnutý zadavatelem s výzvou k podání nabídky,***
3. ***oceněný Soupis prací, dodávek a služeb***
4. ***zadavatelem poskytnutý návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče***
5. ***čestné prohlášení dle článku 9.3 této výzvy.***

9.3 Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení dále uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti, a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem, a že zakázka v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona respektive že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti a podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem.

1. **Přílohy**

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

* zadání stavby (textová a výkresová část) – příloha č. 1
* Soupis prací, dodávek a služeb, který je součástí výše uvedené dokumentace – příloha č. 2
* smlouvou o dílo – příloha č. 3 výzvy
* vzorový krycí list nabídky – příloha č. 4 výzvy
* čestné prohlášení uchazeče dle článku 9.3 výzvy.

V Jičíně dne: 19.06.2024

 Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.